| 300 |  | Textile Beläge |  |  | Beläge textil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 |  | Bodenbeläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 |  |  | Bodenbeläge. Ausschreib’art 1 |
| 311 |  | Textile Bodenbeläge auf belegreifen Untergrund verlegen. |  |  | Bodenbeläge textil verlegen |
|  | .001 | 01 Verwendungsbereich……………………………………….. 02 Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10874 Klasse…………………………………………………………….. |  |  | Klasse 33 |
|  |  | 04 Marke, Typ…………………………………………… 04 Marke, Typ…………………………………………… 04 Marke, Typ…………………………………………… |  |  | Forte, d mm 6,5 Markant/M.Graphic, d mm 5,5 Akzent, d mm 5,0 |
|  |  | 07 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm SN EN 13 501-1…………………………………………………… | A |  | Bfls1 |
|  |  | 13 Elektrostatische Eigenschaften nach ISO 10965 Typ Forte…………………………………………….. Typ Markant………………………………………… Typ Akzent…………………………………………… 20 Nadelvlies 25 Bahnenbreite m…………………………………………….. 27 Vollflächig kleben | B D E F |  | ≤ 107 Ω ≤ 107 Ω keiner 2m |
|  |  | 33 Verlegeart…………………………………………………… 34 Nach Plan…………………………………………………… 35 LE=……………………………………………………………. 36 Weiteres…………………………………………………….. |  |  |  |