| 210 214 |  | Revêtements de sol, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 Revêtements de sol résilient en matière synthétique, homogène, avec exigences concernant des propriétés électrostatiques, collage en plain sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  | Revêtements sol, m. soum.1 Sol mat. Synth.;homogène |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .001 | 01 Domaine d'application …………………………… 02 Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874 …………………………………………………… 03 Marque, type ………………………………………… 06 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 ………………………………………….. 11 Dissipateur. 13 Propriétés électrostatiques description ……………………………………………. 14 épaisseur mm ……………………………………….. 16 Dimensions des éléments (dalles) mm...x…. 17 Sans raccord de décor. 19 Mode de pose ………………………………………… 21 Divers …………………………………………………… | A C C D E | Up | Commercial / Industriel Classe 34 / 43 Colorex SD Bfl -s1, L, CS ≤ 1 x 109 2.0/3.0 mm mm 615 x 615 Coller sur toute la surface avec une colle conductrice, incl. bande de cuivre |
| 600 620 621 |  | Plinthes et plinthes-bandeaux Plinthes en revêtements résilients Pose de plinthes en revêtement résilient sur parois planes. |  |  | Plinthes, Plinthes-bandeaux Plinthes rev. Résil. Plinthes rev. Résil. |
|  | .001 | 01 Description ................................................... 02 Plinthe préfabriquée. 03 Coupe de plinthes en matériau de rev. sol résilient. 05 Matière synthétique homogène. 09 Marque type ................................................. 11 Couleur .......................................................... 19 Hauteur de plinthe mm ………………………….. 20 Mode de fixation …………………………………… 22 Divers ………………………………………………….. | A A B C F | ..m.. |  |
| 900 |  | Suppléments, travaux accessoires |  |  | Revêtements: suppl. access. |
| 910 |  | Suppléments pour raccords et recouvrements |  |  | Raccords,recouvrem. :suppl. |
| 911 |  | Suppléments pour coupe du revêtement au raccord des murs, canaux de sol, profilés et similaires. |  |  | Raccord murs, canaux sol |
|  | .100 | Coupe apparente. |  |  | Coupe apparente |
|  | .101 | 01 Coupe droite. 02 Coupe arrondie. 03 Coupe oblique. 04 Forme ………………………………………………….. 05 Conc. art. …………………………………………….. 06 Divers............................................................ | A A A | ..m.. |  |
| 940 |  | Joints |  |  | Joints |
| 943 |  | Soudure des joints de revêtements résilients. |  |  | Soudure joints rev. résilients |
|  | .001 | 02 assemblage thermique. 03 genre d’assemblage …………………………….. 04 Conc. Art. …………………………………………….. 05 up= ……………………………………………………… 06 divers ………………………………………………….. |  | A |  |