| 210 213 |  | Revêtements de sol, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 Revêtements de sol résilient en matière synthétique, homogène, sans exigences concernant des propriétés électrostati-ques, collage en plain sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  | Revêtements sol, m. soum.1 Sol mat. Synth.; s.exigences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .100 .110 .111 .114 .200 .210 .211 .214 .300 .310 .311 .314 | Domaine d'application ………………………… Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874 .…………………………………….... 01 Marque, type ………………………………………… 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 ………………………………………….. 06 Classe de qualité à proprieté antidérapante selon doc. technique 2.032 GS du bpa …….. 07 Genre de chauffage ……………………………….. Lés, épaisseur mm 2.0, largeur m 2.0, sans raccord de décor. 01 Épaisseur mm ……………………………………….. 02 Largeur du lé m …………………………………….. 04 Sans raccord de décor. 06 Mode de pose ………………………………………… Domaine d'application ………………………… Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874 .…………………………………….... 01 Marque, type ………………………………………… 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 ………………………………………….. 06 Classe de qualité à proprieté antidérapante selon doc. technique 2.032 GS du bpa …….. 07 Genre de chauffage ……………………………….. Lés, épaisseur mm 2.0, largeur m 2.0, sans raccord de décor. 01 Épaisseur mm ……………………………………….. 02 Largeur du lé m …………………………………….. 04 Sans raccord de décor. 06 Mode de pose ………………………………………… Domaine d'application ………………………… Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874 .…………………………………….... 01 Marque, type ………………………………………… 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 ………………………………………….. 06 Classe de qualité à proprieté antidérapante selon doc. technique 2.032 GS du bpa …….. 07 Genre de chauffage ……………………………….. Lés, épaisseur mm 2.0, largeur m 2.0, sans raccord de décor. 01 Épaisseur mm ……………………………………….. 02 Largeur du lé m …………………………………….. 04 Sans raccord de décor. 06 Mode de pose ………………………………………… | A B A B A B A B A B A B | ..m2.. ..m2.. ..m2.. | Domestique Classe 23 Sphera Element, Energetic, Elite Bfl -s1, L, CS GS1 Lés, d mm 2.0: sans racc. Décor Coller sur toute la surface avec une colle non conductrice Commercial Classe 34 Sphera Element, Energetic, Elite Bfl -s1, L, CS GS1 Lés, d mm 2.0: sans racc. Décor Coller sur toute la surface avec une colle non conductrice Industriel Classe 43 Sphera Element, Energetic, Elite Bfl -s1, L, CS GS1 Lés, d mm 2.0: sans racc. Décor Coller sur toute la surface avec une colle non conductrice |
| 600 620 621 |  | Plinthes et plinthes-bandeaux Plinthes en revêtements résilients Pose de plinthes en revêtement résilient sur parois planes. |  |  | Plinthes, Plinthes-bandeaux Plinthes rev. Résil. Plinthes rev. Résil. |
|  | .001 | 01 Description ................................................... 02 Plinthe préfabriquée. 03 Coupe de plinthes en matériau de rev. sol résilient. 05 Matière synthétique homogène. 09 Marque type ................................................. 11 Couleur .......................................................... 19 Hauteur de plinthe mm ………………………….. 20 Mode de fixation …………………………………… 22 Divers ………………………………………………….. | A A B C F | ..m.. |  |
| 900 |  | Suppléments, travaux accessoires |  |  | Revêtements: suppl. access. |
| 910 |  | Suppléments pour raccords et recouvrements |  |  | Raccords,recouvrem. :suppl. |
| 911 |  | Suppléments pour coupe du revêtement au raccord des murs, canaux de sol, profilés et similaires. |  |  | Raccord murs, canaux sol |
|  | .100 | Coupe apparente. |  |  | Coupe apparente |
|  | .101 | 01 Coupe droite. 02 Coupe arrondie. 03 Coupe oblique. 04 Forme ………………………………………………….. 05 Conc. art. …………………………………………….. 06 Divers............................................................ | A A A | ..m.. |  |
| 940 |  | Joints |  |  | Joints |
| 943 |  | Soudure des joints de revêtements résilients. |  |  | Soudure joints rev. résilients |
|  | .001 | 02 assemblage thermique. 03 genre d’assemblage …………………………….. 04 Conc. Art. …………………………………………….. 05 up= ……………………………………………………… 06 divers ………………………………………………….. |  | A |  |