BULLETIN BOARD

Revêtement d’affichage punaisable

Descriptif type :

Fourniture d’un revêtement en linoléum naturel pour murs et panneaux, conçu et fabriqué à partir d’électricité verte à 100%. Composé d’une pâte de linoléum calandrée sur un support toile de jute.

Il sera conforme au règlement européen REACH (*).

Il est composé de 100 % de matières provenant de ressources naturelles, et plus de 40% de matières recyclées. En fin de vie, Bulletin Board sera recyclable et 100 % valorisable.

Le produit bénéficiera d’une garantie de 10 ans.

(*) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes).

Bulletin Board

Epaisseur : 6 mm

Largeur des rouleaux : 1,22 et 1,83 m (1)

Longueur des rouleaux : env. 28 ml

Masse surfacique totale : 5 400 g/m²

(1) Dans certains coloris seulement