| 300 |  | Revêtements textiles |  |  | Revêtements textiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 |  | Revêtements de sol, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 |  |  | Revêtements sol, m. soum. 1 |
| 311 |  | Revêtements de sol textile, pose sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  | Revêtement sol textile |
|  | .001 | 01 Domaine d’application…..………………………………………… 02 Intensité d’utilisation selon la norme SN EN ISO 10 874, classe………………………………………………………… |  |  | Classe 33 |
|  |  | 04 Marque, Type |  |  | Tessera, ...... |
|  |  | 07 Réaction au feu selon EN 13501-1 | A |  | Bfl-s1 |
|  |  | 13 Propriété électrostatiques 15 Matériau du poil en fibre synthétique 19 Tufté 22 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L-w min. dB ……………………………………………………………………… 26 Dimensions des éléments mm 500x500 28 Avec fixation adhésive | B C D E F |  | <1 x 109 Ohm (Body voltage <2kV) |
|  |  | 33 Mode de pose.…………………………………………………… 34 Selon plan….…………………………………………………….. 35 up=………………………………………………………………….. 36 Divers……..……………………………………………………….. |  |  |  |