| 300 |  | Revêtements textiles |  |  | Revêtemens textiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 |  | Revêtements de sol, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 |  |  | Revêtemens sol, m.soum. 1 |
| 311 |  | Revêtements de sol textile, pose sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  | Revêtement sol textile |
|  | .001 | 01 Domaine d’application…..………………………………………… 02 Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874 classe ……………………………………………………………………. |  |  | Classe 33 |
|  |  | 04 Marque, Type ……………………………………………… 04 Marque, Type ……………………………………………… 04 Marque, Type ……………………………………………… |  |  | Forte, ep mm 6,5 Markant/M.Graphic, ep mm 5,5 Akzent, ep mm 5,0 |
|  |  | 07 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13501-1…. | A |  | Bfls1 |
|  |  | 13 Propriétés électrostatiques selon ISO 10965 Typ Forte……………………………………………………. Typ Markant……………………………………………….. Typ Akzent………………………………………………….. 20 Feutre aiguilleté 25 Largeur du lé m……………………………………………………… 27 Collage en plein | B D E F |  | ≤ 107 Ω ≤ 107 Ω aucune 2 m |
|  |  | 33 Mode de pose.……………………………………………………….. 34 Selon plan….……...…………………………………………………. 35 up=………………………………………………………………………. 36 Divers….…..…………………………………………………………… |  |  |  |