Submissionen Sphera





[image: image1.jpg]FIOORING SYSTEMS





	210

213

	
	Bodenbeläge,Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253

Elastische Bodenbeläge aus Kunststoff einschichtig, ohne Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften, vollflächig auf belegreifen Untergrund kleben 


	
	
	Bodenbeläge, Ausschreib'art 1

Kunststoffbeläge; 1-sch.;o.Anf.

	
	 .100
. 110
.111

.114
.200

.210

.211

.214

.300

.310

.311

.314


	Verwendungsbereich ………………………………
 Nutzungsintensität nach Norm SN EN
 ISO 10 874 ………………………………………………
01 Marke, Typ: …………………………………………….
04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm

      SN EN 13501-1………………………………………
06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach 
      bfu Fachdok. 2.032 GS ………………………………
07 Beheizungsart ..…………………………………………
Bahnen, d mm 2.0 b m 2.00, rapportfrei

01 d m …………………………………………………………..

02 Bahnenbreite m ..……………………………………...
04 Rapportfrei.
06 Verlegeart ……………………………………………….
Verwendungsbereich ………………………………

 Nutzungsintensität nach Norm SN EN

 ISO 10 874 ………………………………………………

01 Marke, Typ: …………………………………………….
04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm

      SN EN 13501-1………………………………………

06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach 

      bfu Fachdok. 2.032 GS ………………………………

07 Beheizungsart ..…………………………………………

Bahnen, d mm 2.0 b m 2.00, rapportfrei

01 d m …………………………………………………………..

02 Bahnenbreite m ..……………………………………...

04 Rapportfrei.
06 Verlegeart ……………………………………………….

Verwendungsbereich ………………………………

Nutzungsintensität nach Norm SN EN

 ISO 10 874 ………………………………………………

01 Marke, Typ: …………………………………………….
04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm

      SN EN 13501-1………………………………………

06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach 

      bfu Fachdok. 2.032 GS ………………………………

07 Beheizungsart ..…………………………………………

Bahnen, d mm 2.0 b m 2.00, rapportfrei

01 d m …………………………………………………………..

02 Bahnenbreite m ..……………………………………...

04 Rapportfrei.
06 Verlegeart ……………………………………………….


	A

B
A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
	..m2..
..m2..

..m2..
	Wohnen 

Klasse 23 

Sphera Element, Energetic, Elite b+
Bfl -s1, L, CS

G3
Bahnen, d mm 2.0; rapportfrei
Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff.

Gewerblich
Klasse 34
Sphera Element, Energetic, Elite b+ 
Bfl -s1, L, CS

G3
Bahnen, d mm 2.0; rapportfrei

Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff.
Industriell
Klasse 43

Sphera Element, Energetic, Elite b+
Bfl -s1, L, CS

G3
Bahnen, d mm 2.0; rapportfrei

Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff.



	600
	
	Sockelleisten und Stellfriese


	
	
	Sockelleisten.Stellfriese



	620

621
	
	Sockelleisten aus elastischen Belägen

Sockelleisten aus elastischen Belägen auf ebene Wände montieren

	
	
	Sockelleisten elast.Beläge
Sockelleisten elast.Beläge

	
	
	
	
	
	

	
	.001
	01 Beschreibung……………………………………….

02 Vorgefertigte Sockelleisten.
03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelag 

     Schneiden

05 Kunststoff einschichtig

09 Marke, Typ ………………………………………….

11 Farbton …………………………………………………

19 Sockelhöhe mm …………………………………….

20 Befestigungsart ……………………………………

22 Weiteres ………………………………………………


	A

A

B

C

F
	m


	

	
	
	
	
	
	

	900
	
	Mehrleistungen und Nebenarbeiten 


	
	
	Beläge: Mehrleistg., Nebenarb.



	910
	
	Mehrleistungen für Anschlüsse und Abdeckungen


	
	
	Anschlüsse,Abdeckungen: Mehrl.

	911
	
	Mehrleistungen für das Anschneiden an Wänden, Profile, andere Beläge und dgl. 


	
	
	Anschluss an Wände, Bodenkan.

	
	.100
	Schnitte sichtbar bleibend.

	
	
	Schnitte sichtbar bleibend.


	
	.101
	01 Gerade.

02 Gebogen.
03 Schiefwinklig.

04 Form ………………………..…………………………..

05 Zu Pos. ..........................................................

06 Weiteres .......................................................


	A

A

A
	m
	Gerade

	940
	
	Fugen und Stösse


	
	
	Fugen. Stösse

	943
	
	Stösse von elastischen Belägen verschweissen


	
	
	Stösse Beläge verschweissen

	
	.001
	02 Thermisches Verschweissen.
03 Verbindungsart………………………………………...

04 Zu Pos. ……………………………………………………..

05 LE = ..……………………………………………………….

06 Weiteres …..………………………………………………


	A
	
	


Textvorschlag für Submissionen Anlehnung an die Schweizer Bauwirtschaft (NPK 663)
Giubiasco 02/ 2026


1/1

[image: image1.jpg]