Уход за линолеумом.

Вы хотите, чтобы ваш линолеум выглядел также великолепно, как после укладки?

Нерегулярный и неправильный уход за напольными покрытиями ведет к их преждевременному износу и изменению первоначальной окраски. Пыль, особенно имеющая зернистую структуру, способствует стиранию поверхностного слоя. Поэтому покрытие сохраняет свой свежий вид только в случае, если правильно и регулярно за ним ухаживать.

Уход и уборка за любым напольным покрытием начинается с … порога?!

Около 80 % грязи оставшейся на полу мы заносим с улицы. И 90 % этой грязи можно избежать, если положить на входе коврик. Чем больше грязи остается на коврике, тем меньше Вам необходимо ухаживать за покрытием.

Уборка и уход в квартире.

Линолеум в квартире не подвержен серьезным загрязнениям. Периодическая уборка пылесосом и теплой водой достаточна. Для регулярной очистки и ухода добавьте в теплую воду небольшое количество жидкого моющего средства Forbo Erfurt 888 (1:100 или один колпачок на ведро воды).

Регулярное использование средства для очистки и ухода Forbo Erfurt 888 увеличивает срок использования любого покрытия.

Если Ваш линолеум эксплуатируется достаточно давно и потерял былую привлекательность, но ремонт пока не в Ваших планах, Вы можете восстановить его, устроив генеральную уборку.

Генеральная уборка.

- Универсальный очиститель Forbo Erfurt 891 разбавить холодной водой в соотношении 1:3 или 1:10 (в зависимости от загрязненности пола). Нанести разбавленный очиститель на покрытие. При сильном загрязнении наносится концентратом.

- Через 10-15 минут потереть сильно загрязнённые места щёткой и 2 раза вымыть пол чистой холодной водой.

- Теперь, на уже очищенный и обезжиренный пол нанести полимерную мастику Forbo Erfurt 898 (1 л на 40 м2) и распределяем ее по всей поверхности с помощью чистой ткани или специальной шваброй.

Полимерная мастика Forbo Erfurt 898 позволяет получить как матовый, так и глянцевый защитный слой. Усиливается визуальное восприятие дизайна, краски становятся более насыщенными, четко прослеживается фактура линолеума.

Уборка и уход в офисе, магазине и в других общественных помещениях.

Прежде всего, необходимо создать эффективную защиту от грязи с улицы. Такая защита состоит из трех элементов. Во-первых, на входе со стороны улицы должна лежать металлическая сетка для очищения грязи с подошв, затем плотный «щетинистый» коврик и в последнюю очередь ворсовой коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь. Общая длина трех ковриков может доходить до 7-8 метров для крупных общественных помещений.

Трение подошв, песок и другие абразивные частицы могут, воздействуют не лучшим образом на Ваш линолеум, поэтому уборка в общественных помещениях должна проходить ежедневно.

Регулярная влажная уборка моющими средствами (например, универсальным средством для очистки и ухода Forbo Erfurt 888) удаляет мелкие абразивные частицы.

Для восстановления линолеума используйте универсальный очиститель Forbo Erfurt 891 и полимерную мастику Forbo Erfurt 898.

Внимание: если линолеум, который Вы выбрали для магазина или крупного офиса не имеет дополнительного полиуретанового защитного слоя, то нанесение мастики просто необходимо провести до начала эксплуатации помещения.