Soumissions Allura Decibel 0.8




   [image: image1.jpg]FIOORING SYSTEMS





	210
	
	Revêtement de sols, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253

	
	
	Revêtements sol, m.soum.1

	
	
	
	
	
	

	215
	
	Revêtement de sol résilient en matière synthétique, hétérogène, sans exigences concernant des propriétés électrostatiques, fixation adhésive ou collage en plein sur fond apte à recevoir un revêtement.

	
	
	Sol mat. synth. ; hétérogène 

	
	.100
	Domaine d’application domestique. 
	
	
	Domaine d’application domestique


	
	.110
	Intensité d’usage classe 23 selon norme SN EN ISO 10874
	
	
	Intensité usage classe 23



	
	
	01   Marque, type: 
	
	
	Allura Decibel AD8 Wood / Material

	
	
	02   Catégorie de réaction au feu RF.................
04 
Classe de réaction au feu selon norme SN

         EN 13 501-1………….………….......................
05 
Classe de qualité à propriété antidéra-    

         pante selon norme DIN 51 130 R...............
06 
Classe de qualité à propriété antidéra-   

        pante selon documentation technique 

         2.032 GS du bpa…......................................
07 
Réduction du niveau de bruit de choc 

         Delta L_w min dB……................................
08    Genre de chauffage ……………………………

	
	
	Bfl-s1,G,NCS

R10
19 dB


	
	.114
	01 
Epaisseur mm ……......................................

02 
Largeur du lés…………..…………...................
03 
Dimensions des éléments mm……….x…….

04 
Sans raccord de décor.................................
06 
Mode de pose…………..................................

	A

A
B
	..m2…
	4 mm

	
	
	
	
	
	

	
	.200
.210                 
	Domaine d’application commercial.
Intensité d’usage classe 34 selon norme SN EN ISO 10874
01    Marque, Type:  
02    Catégorie de réaction au feu RF.................
04    Classe de réaction au feu selon norme SN

         EN 13 501-1………….………….......................

05    Classe de qualité à propriété antidéra-    

         pante selon norme DIN 51 130 R...............
06    Classe de qualité à propriété antidéra-   

         pante selon documentation technique 

         2.032 GS du bpa…......................................
07    Réduction du niveau de bruit de choc 

         Delta L_w min dB……................................
08    Genre de chauffage ……………………………..

	
	
	Domaine d’application commercial.

Intensité usage classe 34
Allura Decibel AD8 Wood / Material

Bfl-s1,G,NCS

R10

19 dB 

	
	.214
	01    Epaisseur mm …………………………………….
02   Largeur du lé m ……………………………………

03   Dimensions des éléments mm……….x…….
04   Sans raccord de décor................................
06   Mode de pose…………..................................

	A

A
B


	..m2…
	4 mm

	
	
	
	
	
	

	
	.300
.310
	Domaine d’application industrie légère.
Intensité d’usage classe 42 selon norme SN EN ISO 10874
01    Marque, Type: 
02    Catégorie de réaction au feu RF.................
04    Classe de réaction au feu selon norme SN

         EN 13 501-1………….………….......................

05    Classe de qualité à antidéra-    

         pante selon norme DIN 51 130 R .............
06    Classe de qualité à propriété antidéra-   

         pante selon documentation technique 

         2.032 GS du bpa…......................................
07    Réduction du niveau de bruit de choc 

         Delta L_w min dB……................................
08    Genre de chauffage ……………………………..


	
	
	Domaine applic. industrie légère
Intensité usage classe 42
Allura Decibel AD8 Wood / Material

Bfl-s1,G,NCS

R10

19 dB

	
	
	
	
	
	

	
	.314
	01    Epaisseur mm …........................................

02 
Largeur du lé m ….…..…………...................
03 
Dimensions des éléments mm……….x…….
04 
Sans raccord de décor................................
06 
Mode de pose…………..................................

	A

A
B

	..m2…
	4 mm

	620
621
	
	Plinthes en revêtements résilients 

Pose de Plinthes en revêtements résilients sur parois planes

	
	
	Plinthes revêtements résil. 

Plinthes rev. Résil

	
	.001
	01    Description..……………………………………….
02    Plinthe préfabriquée.
03    Coupe de plinthes en matériau de 

         revêtement de sol résilient.

04    Linoléum.

08    Matériau …………………………………………….

09    Marque, type ………………………………………
20    Mode de fixation …………………………………

22    Divers …………………………………………………

	A

A

B
	..m…

	


	940
943 


	.001
	Joints

Soudure des joints de revêtements résilients.

02    Assemblage thermique.

03    Genre d’assemblage ……………………………..

04    Conc. art. …………………………………………….

05    up = . ………………………………………………….


	A


	
	Joints

Soudure joints rev. résilients.


Proposition de texte pour soumissions. Sur le modèle du secteur suisse de la construction (CAN 663)
Giubiasco 02/2026


3/3

[image: image1.jpg]