| 212 |  | Revêtement de sol en plastique. Fourniture et pose sur fond nettoyé et préparé. |  |  | Sol plastique; fourn., pose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .220 | Classe 33 |  |  | Classe 33 zones de passage intense: couloirs, grands magasins, écoles, salles polyvalentes, bureaux paysagers, etc. |
|  |  | 01 Marque, type Allura DR 0.55 |  |  |  |
|  | .221 | Revêtement hétérogène en planches et dalles. Epaisseur mm 2.2. Pose collée en plein, avec colle non conductrice. Propriétés électrostatiques: aucune exigence particulière. |  | m2 | d mm 2.2; dalles et planches |
|  | .222 | 01 Epaisseur mm ........................................... 02 planches, Abmessung mm …........x............ 05 Revêtement hétérogène, constitution ....... 06 Pose collée en plein, avec colle non conductrice 08 Mode de pose ......................................... 09 Teinte, décor .......................................... 12 Forme des locaux ................................. | B C | m2 | Spécification |
|  | .300 | Pour locaux industriels |  |  | Locaux industriels |
|  | .310 | Classe 42 |  |  | Classe 42 Zones où le travail est essentiellement effectué debout et/ou avec circulation de véhicules: entrepôts, ateliers d'électronique, etc.. |
|  |  | 01 Marque, type Allura DR 0.55 |  |  |  |
|  | .311 | Epaisseur mm 2.2. Surface lisse ou grenée. Pose collée en plein, avec colle non conductrice. Sans raccord de décor. Dans locaux orthogonaux. Propriétés électrostatiques: aucune exigence particulière. |  | m2 | d mm 2.2 |
|  | .313 | 01 Epaisseur mm ........................................... 02 Surface lisse ou grenée .............................. 04 Surface ....................................................... 07 Pose collée en plein, avec colle non conductrice 09 Mode de pose ........................................ 10 Teinte, décor ......................................... 12 Forme des locaux ................................. | A B C | m2 | Spécification |

| 800 |  | Plinthes, profilés |  |  | Revêtement : plinthes, profilés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .810 | Plinthes |  |  | Plinthes |
| 811 |  | Plinthe. Fourniture et pose sur parois préparées. |  |  | Plinthes p. rev. |
|  | .200 | Plinthe en plastique souple |  |  | Plinthe plastique souple |
|  | .201 | A coller sur parois planes ribbées fin. Hauteur mm 60. Marque, type …...................................... |  | m | A coller sur parois planes |
|  | .202 | Description …........................................ 02 Marque, type …....................................... 03 Fond …........................................................ 04 Mode de pose …...................................... 05 Teinte ….................................................... 06 Hauteur mm …........................................... 07 Divers ….................................................... |  | m | Spécification |
|  | .300 | Plinthe en même matériau que le revêtement de sol. A coller sur parois planes ribbées fin. |  |  | Plinthe même mat. Que rev. Sol |
|  | .310 | Revêtement résilient Marque, type …...............……………………… | A |  | Revêtement résilient |
|  | .311 | Revêtement relevé contre la paroi, sur profil à gorge. Rayon de la gorge mm 20. Hauteur mm 80. Conc. Art. …................................................. |  | m | Relevé c.parois |
|  | .312 | Plinthe-bandeau. Hauteur mm 60 Conc. Art. …................................................ |  |  |  |
|  | .313 | 01 Exécution …............................................... 02 Hauteur mm …............................................ 03 Conc. Art. …................................................ 04 Divers …..................................................... | A A | m | Spécification |
|  | .314 | bis .319 wie .313 |  |  |  |
|  | .500 | Suppléments |  |  | Suppléments |
|  | .501 | Coupe à l’onglet pour angles rentrants |  | p | Coupe p. angles rentrants |
|  | .502 | Coupe à l’onglet pour angles saillants |  | p | Coupe p. angles saillants |
|  | .503 | Terminaisons latérales |  | p | Terminsaisons latérales |
|  | .504 | 01 Description …............................................. |  | p | Spécification |

|  | .801 | 01 Exécution ................................................... 02 Matériau .................................................... 03 Fond ............................................................. 04 Hauteur ........................................................ 05 Conc. Art. ...................................................... 06 Epaisseur mm .............................................. 07 Mode de pose ............................................ 08 Supplément ............................................... 09 up = m. 10 up = pces. 11 up = ................................................................ 12 Divers .......................................................... | A A A | up | Divers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  | Suppléments, travaux accessoires |  |  | Revêtement: suppl., access. |
| 910 |  | Raccords et bords |  |  | Raccords et bords rev. |
| 911 |  | Ajustage propre, apparent, à parois, plinthes, autres revêtements, etc. En supplément sur revêtement. |  |  | Ajustage revêtement à parois; suppl. |
|  | .100 | Revêtement résilient |  |  | Revêtement résilient |
|  | .101 | Coupe droite 01 Con. art. ...................................................... 02 Divers ......................................................... |  | m | Coupe droite |
|  | .102 | Coupe circulaire 01 Rayon m ..................................................... 02 Conc. art. .................................................... 03 Divers ......................................................... |  | m | Coupe circulaire |
|  | .103 | 01 Coupe genre ........................................................... 02 Rayon m ..................................................... 03 Conc. art. .................................................... 04 Divers ......................................................... |  | m | Spécification |
| 930 |  | Joints |  |  | Joints pose rev. |
| 931 |  | Soudure des joints des revêtements |  |  | Soudure joints rev. |
|  | .100 | Revêtement résilient 01 Conc. art. ....................................................... |  |  | Revêtement résilient |
|  | .102 | Soudure thermique des joints |  | m2 | Soudure thermique joints |
|  | .103 | 01 Exécution ............................................. |  | m2 | Spécification |
|  | .104 | bis .109 wie .103 |  |  |  |
|  | .801 | 01 Matériau .................................................. 02 Conc. Art. ................................................... 03 Exécution .............................................. 04 up = m2 05 up = ............................................................ 06 Divers ....................................................... | A A | up | Divers |