| 240 |  | Wandbeläge |  |  | Wandbeläge, Ausschreib'art 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 |  | Elastische Wandbeläge liefern und vollflächig kleben auf gereinigte, vorbereitete Wände. |  |  | Wandbeläge elastisch |
|  | .100 | Aus Linoleum |  |  | Linoleum |
|  |  | 01 Marke, Typ Bulletin Board |  |  |  |
|  | .111 | d mm: 6.0 Bahnen, Bahnenbreite m 1.22 oder 1.83 Homogener Belag. vollflächig kleben mit Linoleum-Klebstoff 411 Design rapportfrei |  | m2 | d mm 6.0; Bahnen |
|  | .112 | 01 d mm 6.0 ................................................... 02 Bahnen, Bahnenbreite m 2.00 04 Befestigungsart ...................................... 05 Farbton, Dessin ..................................... | A | m2 | Spezifikation |
|  | .113 | bis .119 wie .112 |  |  |  |
| 900 |  | Zuschläge und Nebenarbeiten |  |  | Zuschläge, Nebenarb. |
| 910 |  | Anschlüsse des Belag |  |  | Anschlüsse Belag |
| 911 |  | Sichtbares Anschneiden an Wände, Sockel, anderen Belägen und dgl.. Als Zuschlag zu den Belägen. |  |  | Anschneiden an Wänden, Sockel |
|  | .100 | Elastische Beläge |  |  | Elastische Beläge |
|  | .101 | Gerade 01 Zu Pos ………………………………………………… 02 Weiteres ……………………............................. |  | m | Gerade |
|  | .102 | Rund 01 Zu Pos ………………………………………………… 02 Weiteres ……………………............................. |  | m | Rund |
|  | .103 | 01 Anschluss 02 Art ……………………………………………………… 03 r m …………………………………………………….. 04 Zu Pos ………………………………………………… |  | m | Spezifikation |