| 210 |  | Revêtement de sols, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 |  |  |  |  |  |  | Revêtements sol, m.soum.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 |  | Revêtement de sol résilient en linoléum, avec exigences concernant des propriétés électrostatiques, collage en plein sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  |  |  |  |  | Sol linoléum, av. exigences. |  |
|  | 001. | 01 Domaine d’application .……………………………….… 02 Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874…………………………………………………………… |  |  |  |  | ..LE.. |  | Domestique / commercial / industriel Classe 23 / Classe 34 / Classe 43 |  |
|  |  | 03 Marque, type: ………………………………..…………….. 06 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 ………………………………………………. 07 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon norme DIN 51 130 R …………………. 08 Classe de qualité à propriété antidérapante selon documentation technique 2.032 GS du bpa …….. 09 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min dB ………..................................... 10 Genre de chauffage .………………………………………. 12 Dissipateur 14 Propriétés électrostatiques description …………………………………………………… 15 Epaisseur mm ..……………………………………………… 16 Largeur du lés m .…………………………………….……. 18 Sans raccord de décor. 20 Mode de pose .……………………………………………….. 22 Divers …….…………………………………………………….. |  |  | A B B C C D E |  |  |  | Marmoleum Ohmex Cfl -s1 R9 GS2 1-106 < R1 < 1-108 Ω 2.5 mm |  |
| 620 621 | .001 |  | Plinthes en revêtements résilients Pose de Plinthes en revêtements résilients sur parois planes 01 Description .………………………………………. 02 Plinthe préfabriquée. 03 Coupe de plinthes en matériau de revêtement de sol résilient. 04 Linoléum. 08 Matériau ……………………………………………. 09 Marque, type ……………………………………… 20 Mode de fixation ………………………………… 22 Divers ………………………………………………… | A A B |  | ..m… |  | Plinthes revêtements résil. Plinthes rev. Résil |  |  |
| 940 943 | .001 |  | Joints Soudure des joints de revêtements résilients. 02 Assemblage thermique. 03 Genre d’assemblage …………………………….. 04 Conc. art. ……………………………………………. 05 up = . …………………………………………………. | A |  |  |  | Joints Soudure joints rev. résilients. |  |  |