Mustertext für ein Leistungsverzeichnis

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Furniture Linoleum

Furniture auf Möbeloberflächen

Oberflächenmaterial aus Möbellinoleum, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,

auf imprägniertem Trägerpapier,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

CO2 - neutrales Bauprodukt Cradle to Use, klimapositive Herstellung -0,456 kg/m², Transport zur Baustelle und Verlegung ohne Kompensation, klimapositiver Lebenszyklus 1Y von -0,30 kg/m²,

Dicke 2,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 183 cm,

Oberfläche glatt, einfarbig,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Beidseitig auf geeignete Trägerplatten applizieren inklusive Anbringen eines umlaufenden Kantenschutzes,

Furniture auf Türen

Beschichtungsmaterial aus Linoleum, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,

auf imprägniertem Trägerpapier,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

CO2 - neutrales Bauprodukt Cradle to Use, klimapositive Herstellung -0,456 kg/m², Transport zur Baustelle und Verlegung ohne Kompensation, klimapositiver Lebenszyklus 1Y von -0,30 kg/m²,

Dicke 2,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 183 cm,

Oberfläche glatt, einfarbig,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Beidseitig auf Türblätter applizieren inklusive Anbringen eines umlaufenden Kantenschutzes,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Furniture Linoleum' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

02.02.2025

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.