Soumissions dalles Tessera





[image: image1.jpg]FIOORING SYSTEMS





	300
	
	Revêtements textiles

	
	
	Revêtements textiles

	310
	
	Revêtements de sol, mode de soumission 1 selon norme 
SIA 118/253

	
	
	Revêtements sol, m. soum. 1

	
	
	
	
	
	

	311
	
	Revêtements de sol textile, pose sur fond apte à recevoir un revêtement. 

	
	
	Revêtement sol textile

	
	.001
	01 Domaine d’application…..…………………………………………
02 Intensité d’utilisation selon la norme SN EN ISO 
      10 874, classe…………………………………………………………
	
	
	Classe 33

	
	
	04 Marque, Type 
	
	
	Tessera, ......

	
	
	07 Réaction au feu selon EN 13501-1 
	A
	
	Bfl-s1

	
	
	13 Propriété électrostatiques
15 Matériau du poil en fibre synthétique
19 Tufté 
22 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L-w min.

     dB ………………………………………………………………………
26 Dimensions des éléments mm 500x500
28 Avec fixation adhésive
	B
C
D
E
F
	
	<1 x 109 Ohm (Body voltage <2kV)


	
	
	33 Mode de pose.……………………………………………………
34 Selon plan….……………………………………………………..
35 up=…………………………………………………………………..
36 Divers……..………………………………………………………..

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Textvorschlag für Submissionen. Anlehnung an die Schweizer Bauwirtschaft (NBK 663 F/2020)
Giubiasco 10/2022


2/2

[image: image1.jpg]