| 300 |  | Revêtemens texiles |  |  | Revêtemens textiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 |  | Revêtemens de sol, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 |  |  | Revêtemens sol, m. soum. 1 |
| 311 |  | Revêtemens de sol textile, pose sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  | Revêtemens de sol textile |
|  | .001 | 01 Domaine d’application….…………………………………… 02 Intensité d’usage selon la norme SN EN ISO 10 874 classe………………………………………………………………….. 03 classe de confort selon norme SN EN 1307 LC ……….. |  | ..up.. | usage Commercial Classe 33 |
|  |  | 04 Marque, Type …………………………………………………… |  |  | Flotex lés ...... |
|  |  | 07 Réaction au feu selon EN 13501-1 | A |  | Bfl-s1 |
|  |  | 13 Propriété électrostatiques 15 Matériau du poil en fibre synthétique 21 Fabrication : floqué 22 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L-w min. dB ……………………………………………………………………… 23 Dos : en Vinyle 25 Largeur de lé m …………………………………………………… 26 Dimensions des éléments …………………………………….. 27 Collage en plein. | B C E E F |  | <1 x 109 Ohm (Body voltage <2kV) 20 dB 2 m m 2 x 30 |
|  |  | 32 Avec rapport de décor. 33 Mode de pose.…………………………………………………… 34 Selon plan….…………………………………………………….. 35 up=………………………………………………………………….. 36 Divers……..……………………………………………………….. | G |  |  |