| 210 |  |  |  | Bodenbeläge,Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bodenbeläge, Ausschreib'art 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 |  |  |  | Elastische Bodenbeläge aus Linoleum, ohne Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften, vollflächig auf belegreifen Untergrund kleben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Linoleum Bodenbeläge, o.Anf. |  |  |
|  |  | .100 |  | Verwendungsbereich Wohnen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verwendungsbereich Wohnen |  |  |
|  |  | .110 |  | Nutzungsintensität Klasse 23 nach Norm SN EN ISO 10874 01 Marke, Typ: ………………………………………. 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm DIN EN 13 501-1 ……………………… 06 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach bfu-Fachdokumentation 2.032 GS 07 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ……………………………………………………. 08 Beheizungsart …………………………………… |  |  |  |  |  |  | A B B |  |  |  |  | Nutzungsintensität Klasse 23 Marmoleum Decibel Cfl -s1 G2 ≤ 19 dB |  |  |
|  |  | .114 |  | 01 d mm …………………………………………………. 02 Bahnenbreite………………….…………………… 03 Abmessung Elemente mm………x…………… 04 Rapportfrei………………………………………….. 05 Mit Rapport…………………………………………. 06 Verlegeart……………………………………………. |  |  |  |  |  |  | A A B B | ..m2… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .200 |  | Verwendungsbereich gewerblich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verwendungsbereich Gewerblich |  |  |
|  |  | .210 |  | Nutzungsintensität Klasse 33 nach Norm SN EN ISO 10874 01 Marke, Typ: ………………………………………. 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm DIN EN 13 501-1 ……………………… 06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach bfu-Fachdokumentation 2.032 GS 07 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ………………………………………………………. 08 Beheizungsart …………………………………… |  |  |  |  |  |  | A B B |  |  |  |  | Nutzungsintensität Klasse 33 Marmoleum Decibel Cfl -s1 G2 ≤ 16 dB |  |  |
|  |  | .214 |  | 01 d mm …………………………………………………. 02 Bahnenbreite m …………………………………… 03 Abmessung Elemente……..x……. 04 Rapportfrei ………………………………………….. 05 Mit Rapport …………………………………………. 06 Verlegeart …………………………………………. |  |  |  |  |  |  | A A B B | ..m2... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .300 |  | Verwendungsbereich Leichtindustriell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verwendungsbereich leichtindustr. |  |  |
|  |  | .310 |  | Nutzungsintensität Klasse 41 nach Norm SN EN ISO 10874 01 Marke, Typ: ……………………………………… 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm DIN EN 13 501-1 ……………………… 06 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach bfu-Fachdokumentation 2.032 GS 07 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ………………………………………………………. 08 Beheizungsart …………………………………… |  |  |  |  |  |  | A B B |  |  |  |  | Nutzungsintensität Klasse 41 Marmoleum Decibel Cfl -s1, G, CS G2 ≤ 19 dB |  |  |
|  |  | .314 |  | 01 d mm …………………………………………………. 02 Bahnenbreite m …………………………………… 03 Abmessung Elemente……..x……. 04 Rapportfrei ………………………………………….. 05 Mit Rapport …………………………………………. 06 Verlegeart …………………………………………. |  |  |  |  |  |  | A A B B | ..m2… |  |  |  |  |  |  |
| 620 621 |  | .001 |  | Sockelleisten aus elastischen Belägen Sockelleisten auf ebene Wände montieren 01 Beschreibung ……………………………….…… 02 Vorgefertigte Sockelleisten. 03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden 04 Linoleum. 08 Material ……………………..…………………….. 09 Marke, Typ ………………………………………… 20 Befestigungsart …………………………………… 22 Weiteres ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  | A A B |  |  |  |  | Sockelleisten elast. Beläge |  |  |
| 940 943 |  | .001 |  | Fugen und Stösse Stösse von elastischen Belägen verschweissen 02 Thermisches Verbinden. 03 Verbindungsart …………………………………… 04 zu Pos. ………………………………………………… 05 LE = …………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  | Fugen, Stösse Stösse Beläge verschweissen |  |  |