| 210 |  | Bodenbeläge,Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 |  |  |  |  |  |  | Bodenbeläge, Ausschreib'art 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 |  | Elastische Bodenbeläge aus Linoleum, mit Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften, vollflächig auf belegreifen Untergrund kleben. |  |  |  |  |  |  | Linoleum Bodenbeläge, m.Anf. |  |
|  | 001. | 01 Verwendungsbereich ……………………………………… 02 Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10874 Klasse …………………………………………………………… |  |  |  |  | ..LE.. |  | Wohnen / gewerblich / leichtindustriell Klasse 23 / Klasse 34 / Klasse 43 |  |
|  |  | 03 Marke, Typ: ………………………………………………….. 06 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm DIN EN 13 501-1 …………………………………………………. 07 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach Norm DIN 51 130 R………………………………………. 08 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach bfu-Fachdokumentation 2.032 GS 09 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ………... 10 Beheizungsart ………………………………………………. 12 Ableitfähig 14 Elektrostatische Eigenschaften Beschreibung ……………………………………………….. 15 d mm …………………………………………………………… 16 Bahnenbreite m ……………………………………………. 18 Rapportffrei. 20 Verlegeart ………………………………………………….. 22 Weiteres …………………………………………………….. |  |  | A A B C C D E |  |  |  | Marmoleum Ohmex Cfl -s1 R9 GS2 1-106 < R1 < 1-108 Ω 2.5 mm |  |
| 620 621 | .001 |  | Sockelleisten aus elastischen Belägen Sockelleisten auf ebene Wände montieren 01 Beschreibung ……………………………….…… 02 Vorgefertigte Sockelleisten. 03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden 04 Linoleum. 08 Material ……………………..…………………….. 09 Marke, Typ ………………………………………… 20 Befestigungsart …………………………………… 22 Weiteres ……………………………………………… | A A B |  | ..m… |  | Sockelleisten elast. Beläge |  |  |
| 940 943 | .001 |  | Fugen und Stösse Stösse von elastischen Belägen verschweissen 02 Thermisches Verbinden. 03 Verbindungsart …………………………………… 04 zu Pos. ………………………………………………… 05 LE = …………………………………………………… | A |  |  |  | Fugen, Stösse Stösse Beläge verschweissen |  |  |