Submissionen Step





[image: image1.jpg]FIOORING SYSTEMS





	212
	
	Elastische Bodenbeläge aus 
Kunststoff, liefern und verlegen auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund.


	
	
	Bodenbeläge Kunststoff

	
	
	
	
	
	

	
	.220
	Klasse 34
	
	
	Klasse 34

Bereiche mit starkem Verkehr, wie Korridore, Kaufhäuser, Schulen, Mehrzweckhallen, Grossraumbüros und dgl.

	
	
	01 
Marke, Typ Surestep 

02 
Marke, Typ Safestep 

	
	
	

	
	.221
	d mm 2.0. Bahnen, Bahnenbreite m 2.00. Heterogener Belag. Vollflächig kleben mit nicht Leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen. Keine Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften.


	
	m2
	d mm 2.0; Bahnen

	
	.222
	01 
d mm ..........................................................
02 
Bahnen, Bahnenbreite m ...........................
05 
Heterogene Beläge, Schichten ...................
06 
Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem 
Klebstoff. 



08 
Befestigungsart ......................................

09 
Farbton, Dessin .....................................
12 
Raumform ...............................................

	A

B

C
	m2
	Spezifikation

	
	.310
	Klasse 43
	
	
	Klasse 43

Bereiche mit starkem Verkehr, wie Korridore, Kaufhäuser, Schulen, Mehrzweckhallen, Grossraumbüros und dgl.

	
	
	01 
Marke, Typ Surestep 

02 
Marke, Typ Safestep 

	
	
	

	
	.311
	d mm 2.0. Bahnen, Bahnenbreite m 2.00. Heterogener Belag. Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff, Dessin rapportfrei. In rechtwinkligen Räumen. Keine Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften.


	
	m2
	d mm 2.0; Bahnen

	
	.312
	01 
d mm ..........................................................
02 
Bahnen, Bahnenbreite m ...........................
05 
Heterogene Beläge, Schichten ...................
06 
Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem 
Klebstoff. 



08 
Befestigungsart ......................................

09 
Farbton, Dessin .....................................
12 
Raumform ...............................................

	A

B

C
	m2
	Spezifikation


	800
	
	Sockel, Profile und dgl


	
	
	Sockel, Profile: Bodenbeläge

	810
	
	Sockel


	
	
	Sockel: Bodenbeläge



	811
	
	Sockel liefern und montieren auf vorbereiteten Untergrund


	
	
	Sockel liefern, montieren

	
	.200
	Sockel aus Weichkunststoff


	
	
	Sockel Weichkunststoff

	
	.201
	Sockel auf gerade Wände mit einem Abrieb kleben h mm 60.

01 
Marke, Typ ..............................................

	
	m
	Sockel auf gerade Wände kleben

	
	.202
	01 
Beschreibung .........................................
02 
Marke, Typ ..............................................
03 
Untergrund ................................................
04 
Befestigungsart .....................................
05 
Farbton .......................................................
06 
h mm ..........................................................
07 
Weiteres ...................................................


	
	m
	Spezifikation

	
	.300
	Sockel aus Bodenbelagsmaterial. Auf gerade Wände mitfeinem Abrieb kleben.


	
	
	Sockel Bodenbelagsmaterial

	
	.310
	Elastische Beläge. Elastische Beläge

01 
Marke, Typ ....................………………………


	A
	
	

	
	.311
	Mit Rundung auf vorgefertigtem Unterstützungsprofil. Profilradius mm 20 h mm 80.

01 
Zu Pos. ........................................................


	
	m
	mit Rundung

	
	.312
	Stellfriessockel h mm 60 m Stellfriessockel, h mm 60

01 
Zu Pos. ........................................................


	
	
	

	
	.313
	01
Ausführungsart ..........................................

02
h mm ..........................................................

03 
Zu Pos. ........................................................

04 
Weiteres .....................................................


	A

A
	m
	Spezifikation

	
	.314
	bis .319 wie .313


	
	
	

	
	.500
	Zuschläge


	
	
	Zuschläge

	
	.501
	Gehrungsschnitt für das Ausbilden von Innenkanten.


	
	St
	Gehrungsschnitt, Innenkanten

	
	.502
	Gehrungsschnitt für das Ausbilden von Aussenkanten.


	
	St
	Gehrungsschnitt, Aussenkanten

	
	.503
	Seitliche Abschlüsse
	
	St
	Seitliche Abschlüsse



	
	.504
	01 Beschreibung ............................................
	
	St
	Spezifikation



	
	.505
	Bis .509 wie .504


	
	
	


	
	.801
	01 Ausführungsart ........................................

02 Material ......................................................

03 Untergrund ...................................................

04 h mm ............................................................

05 Zu Pos. ..........................................................

06 d mm ............................................................

07 Befestigungsart ........................................

08 Zuschlagsart .............................................

09 LE = m.

10 LE = St.

11 LE = ...............................................................

12 Weiteres ......................................................


	A

A

A


	LE
	Übrige

	
	.900
	Zuschläge und Nebenarbeiten


	
	
	Bodenbel.: Zuschläge, Nebenarb.

	910
	
	Anschlüsse des Belags Anschlüsse Belag


	
	
	

	911
	
	Sichtbares Anschneiden an Wänden, Sockeln, anderen Belägen und dgl. Als Zuschlag zu den Belägen.


	
	
	Anschneiden an Wänden, Sockeln

	
	.100
	Elastische Beläge


	
	
	Elastische Beläge

	
	.101
	Gerade

01 
Zu Pos. ........................................................

02 
Weiteres .....................................................


	
	m
	Gerade

	
	.102
	Rund

01 
r m ..............................................................

02 
Zu Pos. ........................................................

03 
Weiteres .....................................................


	
	m
	Rund

	
	.103
	01 
Anschluss Art .............................................

02 
r m ..............................................................

03 
Zu Pos. ........................................................

04 
Weiteres .....................................................


	
	m
	Spezifikation

	930
	
	Fugen und Stösse


	
	
	Fugen, Stösse

	931
	
	Beläge verschweissen


	
	
	Beläge verschweissen

	
	.100
	Elastische Beläge
01 Zu Pos. ..........................................................

	
	
	Elastische Beläge

	
	.102
	Thermisches Verschweissen von Belägen im Nahtbereich.


	
	m2
	Thermisches Verschweissen

	
	.103
	01 
Ausführungsart  ....................................


	
	m2
	Spezifikation

	
	.104
	bis .109 wie .103


	
	LE
	Übrige

	
	.801
	01 
Material ...................................................

02 
Zu Pos. ........................................................

03 
Ausführungsart .....................................

04 
LE = m2 

05 
LE = ............................................................
06 
Weiteres ...................................................
	A

A
	
	


Textvorschlag für Submissionen. Anlehnung an die Schweizer Bauwirtschaft (NPK 663 D/05)
Giubiasco 04/ 2019


3/3

[image: image1.jpg]