| 210 213 |  | Bodenbeläge,Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 Elastische Bodenbeläge aus Kunststoff einschichtig, ohne Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften, vollflächig auf belegreifen Untergrund kleben |  |  | Bodenbeläge, Ausschreib'art 1 Kunststoffbeläge; 1-sch.;o.Anf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .100 . 110 .111 .114 .200 .210 .211 .214 .300 .310 .311 .314 | Verwendungsbereich ……………………………… Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 ……………………………………………… 01 Marke, Typ: ……………………………………………. 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm SN EN 13501-1……………………………………… 06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach bfu Fachdok. 2.032 GS ……………………………… 07 Beheizungsart ..………………………………………… Bahnen, d mm 2.0 b m 2.00, rapportfrei 01 d m ………………………………………………………….. 02 Bahnenbreite m ..……………………………………... 04 Rapportfrei. 06 Verlegeart ………………………………………………. Verwendungsbereich ……………………………… Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 ……………………………………………… 01 Marke, Typ: ……………………………………………. 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm SN EN 13501-1……………………………………… 06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach bfu Fachdok. 2.032 GS ……………………………… 07 Beheizungsart ..………………………………………… Bahnen, d mm 2.0 b m 2.00, rapportfrei 01 d m ………………………………………………………….. 02 Bahnenbreite m ..……………………………………... 04 Rapportfrei. 06 Verlegeart ………………………………………………. Verwendungsbereich ……………………………… Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 ……………………………………………… 01 Marke, Typ: ……………………………………………. 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm SN EN 13501-1……………………………………… 06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach bfu Fachdok. 2.032 GS ……………………………… 07 Beheizungsart ..………………………………………… Bahnen, d mm 2.0 b m 2.00, rapportfrei 01 d m ………………………………………………………….. 02 Bahnenbreite m ..……………………………………... 04 Rapportfrei. 06 Verlegeart ………………………………………………. | A B A B A B A B A B A B | ..m2.. ..m2.. ..m2.. | Wohnen Klasse 23 Sphera Element, Energetic, Elite Bfl -s1, L, CS GS1 Bahnen, d mm 2.0; rapportfrei Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff. Gewerblich Klasse 34 Sphera Element, Energetic, Elite Bfl -s1, L, CS GS1 Bahnen, d mm 2.0; rapportfrei Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff. Industriell Klasse 43 Sphera Element, Energetic, Elite Bfl -s1, L, CS GS1 Bahnen, d mm 2.0; rapportfrei Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff. |
| 600 |  | Sockelleisten und Stellfriese |  |  | Sockelleisten.Stellfriese |
| 620 621 |  | Sockelleisten aus elastischen Belägen Sockelleisten aus elastischen Belägen auf ebene Wände montieren |  |  | Sockelleisten elast.Beläge Sockelleisten elast.Beläge |
|  | .001 | 01 Beschreibung………………………………………. 02 Vorgefertigte Sockelleisten. 03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelag Schneiden 05 Kunststoff einschichtig 09 Marke, Typ …………………………………………. 11 Farbton ………………………………………………… 19 Sockelhöhe mm ……………………………………. 20 Befestigungsart …………………………………… 22 Weiteres ……………………………………………… | A A B C F | m |  |
| 900 |  | Mehrleistungen und Nebenarbeiten |  |  | Beläge: Mehrleistg., Nebenarb. |
| 910 |  | Mehrleistungen für Anschlüsse und Abdeckungen |  |  | Anschlüsse,Abdeckungen: Mehrl. |
| 911 |  | Mehrleistungen für das Anschneiden an Wänden, Profile, andere Beläge und dgl. |  |  | Anschluss an Wände, Bodenkan. |
|  | .100 | Schnitte sichtbar bleibend. |  |  | Schnitte sichtbar bleibend. |
|  | .101 | 01 Gerade. 02 Gebogen. 03 Schiefwinklig. 04 Form ………………………..………………………….. 05 Zu Pos. .......................................................... 06 Weiteres ....................................................... | A A A | m | Gerade |
| 940 |  | Fugen und Stösse |  |  | Fugen. Stösse |
| 943 |  | Stösse von elastischen Belägen verschweissen |  |  | Stösse Beläge verschweissen |
|  | .001 | 02 Thermisches Verschweissen. 03 Verbindungsart………………………………………... 04 Zu Pos. …………………………………………………….. 05 LE = ..………………………………………………………. 06 Weiteres …..……………………………………………… | A |  |  |