| 210 215 |  | Bodenbeläge,Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 Elastische Bodenbeläge aus Kunststoff mehrschichtig, ohne Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften, auf vollflächig belegreifen Untergrund haftfixieren oder mit geeignete Dispersionsfixierungen bearbeiten. |  |  | Bodenbeläge, Ausschreib'art 1 Kunstst’beläge;mehrsch.;o.Anf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .100 | Verwendungsbereich Wohnen. |  |  | Verwendungsbereich Wohnen |
|  | .110 | Nutzungsintensität Klasse 23 nach Norm SN EN ISO 10874 01 Marke, Typ: 02 Brandverhaltensgruppe ……………………… 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm DIN EN 13 501-1 ……………………… 05 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach Norm DIN 51 130 R……………………………. 06 Bewertungsgruppe Rutschemmung nach bfu-Fachdokumentation 2.032 GS 07 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ………………………………………………………. 08 Beheizungsart …………………………………… | A A B B |  | Nutzungsintensität Klasse 23 Allura Decibel AD8 Wood/Material Bfl-s1,G,NCS R10 19 dB |
|  | .114 | 01 d mm …………………………………………………. 02 Bahnenbreite………………….…………………… 03 Abmessung Elemente mm………x…………… 04 Rapportfrei………………………………………….. 06 Verlegeart……………………………………………. | A A B | ..m2… | 4 mm |
|  | .200 .210 | Verwendungsbereich gewerblich Nutzungsintensität Klasse 34 nach Norm SN EN ISO 10874 01 Marke, Typ: 02 Brandverhaltensgruppe ……………………… 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm DIN EN 13 501-1 ……………………… 05 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach Norm DIN 51 130 R……………………………. 06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach bfu-Fachdokumentation 2.032 GS 07 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ………………………………………………………. 08 Beheizungsart …………………………………… | A A B B |  | Verwendungsbereich gewerblich Nutzungsintensität Klasse 34 Allura Decibel AD8 Wood/Material Bfl-s1,G,NCS R10 19 dB |
|  | .214 | 01 d mm …………………………………………………. 02 Bahnenbreite………………….…………………… 03 Abmessung Elemente mm………x…………… 04 Rapportfrei………………………………………….. 05 Mit Rapport…………………………………………. 06 Verlegeart……………………………………………. | A A B B | ..m2… | 4 mm |

|  | .300 .310 | Verwendungsbereich leichtindustriell Nutzungsintensität Klasse 42 nach Norm SN EN ISO 10874 01 Marke, Typ: 02 Brandverhaltensgruppe ……………………… 04 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm DIN EN 13 501-1 ……………………… 05 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach Norm DIN 51 130 R…………………… 06 Bewertungsgruppe Rutschhemmung nach bfu-Fachdokumentation 2.032 GS ………. 07 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ……………………………………………………. 08 Beheizungsart …………………………………… |  | A A B B | Verwendungsber.leichtindustr Nutzungsintensität Klasse 42 Allura Decibel AD8 Wood/Material Bfl-s1,G,NCS R10 19 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .314 | 01 d mm ………………………………………………. 02 Bahnenbreite………………….………………… 03 Abmessung Elemente mm………x………… 04 Rapportfrei……………………………………….. 05 Mit Rapport……………………………………… 06 Verlegeart…………………………………………. | A A B B | ..m2… | 4 mm |
| 620 621 940 | .001 | Sockelleisten aus elastischen Belägen Sockelleisten aus elastischen Belägen auf ebene Wände montieren. 01 Beschreibung ……………………………….…… 02 Vorgefertigte Sockelleisten. 03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelagsmaterial schneiden 06 Kunststoff mehrschichtig. 08 Material ……………………..…………………….. 09 Marke, Typ ……………………………………… 20 Befestigungsart ………………………………… 22 Weiteres …………………………………………… Fugen und Stösse | A A B | ..m… | Sockelleisten elast. Beläge Fugen und Stösse |
| 943 | .001 | Stösse von elastischen Belägen verschweissen 02 Thermisches Verbinden. 03 Verbindungsart …………………………………… 04 zu Pos. ………………………………………………… 05 LE = …………………………………………………… 06 Weiteres ……………………………………………… | A |  | Stösse Beläge verschweissen |