| 210 |  | Revêtement de sols, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 |  |  |  | Revêtements sol, m.soum.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 |  | Revêtement de sol résilient en matière synthétique, hétérogène, sans exigences concernant des propriétés électrostatiques, collage en plein sur fond apte à recevoir un revêtement. |  |  |  | Sol mat.synth. ; hétérogène |  |
|  | .200 | Domaine d’application commercial. |  |  |  | Domaine application commercial |  |
|  | .210 | Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874 ………………………………………………………. |  |  |  | Intensité usage classe 34 |  |
|  |  | 01 Marque, type: ……………………………………… |  |  |  | Modul’up 19 dB Wood / Material /Graphic & Colour |  |
|  |  | 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1………….…………....................... 05 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon norme DIN 51130 R............... 06 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon docum. tech 2.032 GS du bpu 07 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min dB……................................ 08 Genre de chauffage …………………………… | A B B |  |  | Bfl - s1 R10 GS1 19 dB |  |
|  | .214 | 01 Epaisseur mm ……...................................... 02 Largeur du lés…………..…………................... 03 Dimensions des éléments mm……….x……. 04 Sans raccord de décor................................. 05 Avec raccord de décor................................. 06 Mode de pose………….................................. | A A B | ..m2… |  | 3,45 mm |  |
|  | .300 .310 | Domaine d’application Industrie générale. Intensité d’usage selon norme SN EN ISO 10874 ……………………………………………………….. 01 Marque, Type: ….…………………………………. 04 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1………….…………....................... 05 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon norme DIN 51 130 R............... 06 Classe de qualité à propriété antidéra- pante selon docum. tech 2.032 GS du bpu 07 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min dB……................................ 08 Genre de chauffage …………………………….. | A B B |  | Domaine applic. Industrie gén. Intensité usage classe 42 Modul’up 19 dB Wood / Material /Graphic & Colour Bfl - s1 R10 GS1 19 dB |  |  |
|  | .314 | 01 Epaisseur mm ……………………………………. 02 Largeur du lé m …………………………………… 03 Dimensions des éléments mm……….x……. 04 Sans raccord de décor................................ 05 Avec raccord de décor................................. 06 Mode de pose………….................................. | A A B B | ..m2… | 3,45 mm |  |  |
| 620 621 |  | Plinthes en revêtements résilients Pose de Plinthes en revêtements résilients sur parois planes |  |  | Plinthes revêtements résil. Plinthes rev. résil |  |  |
|  | .001 | 01 Description..………………………………………. 02 Plinthe préfabriquée. 03 Coupe de plinthes en matériau de revêtement de sol résilient. 06 Matière synthétique hétérogène 08 Matériau ……………………………………………. 09 Marque, type ……………………………………… 20 Mode de fixation ………………………………… 22 Divers ………………………………………………… | A A B | ..m… |  |  |  |

| 940 943 | .001 | Joints Soudure des joints de revêtements résilients. 02 Assemblage thermique. 03 Genre d’assemblage …………………………….. 04 Conc. art. ……………………………………………. 05 up = . …………………………………………………. | A |  | Joints Soudure joints rev. résilients. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |