# Digitaal bedrukte gevlokte vloerbedekking op rol – Breedte 2M

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Digitaal bedrukte gevlokte vloerbedekking samengesteld uit 80 miljoen rechtopstaande polyamide 6.6 vezels die elektrostatisch gevlokt worden in een waterdicht lijmbed.  De dikte van de vloerbedekking is 3,9mm.  De rolbreedte is 2m en de rollengte bedraagt 25lm.

De vloerbedekking voldoet aan de gebruiksklasse 33 voor zwaar commercieel gebruik en richt zich op toepassingen in de gezondheidszorg, kantoren, hotels, scholen en het retailsegment.

Gevlokte vloeren bieden een unieke duurzaamheid, hygiëne, veerkracht en sterkte.

De vloerbedekking is specifiek afgestemd op personen met allergieën.  Het korte poolmateriaal houdt fijn stof en allergenen vast die bij borstelzuigen makkelijk weer verwijderd worden. De vloerbedekking is wasbaar en na een dieptereiniging binnen de 10u terug volledig droog.  De vloerbekleding bezit het “seal of approval” van de British Allergy Foundation en beschikt over een Indoor Air Comfort Gold attest inzake emissies.

Er kan een keuze gemaakt worden tussen 2 decoren en wel 39 kleurstellingen.  Vanaf 50m² is het bovendien mogelijk om uw eigen kleurstelling te realiseren zonder hiervoor een meerprijs in rekening wordt gebracht.

Via het Back to the Floor programma van de fabrikant kunnen snijresten van de installatie retour worden genomen in functie van hun recyclage. De vloerbedekking zelf is samengesteld uit 21% gerecycleerde materialen.

De milieu impact van de vloerbedekking is gedocumenteerd in een onafhankelijk opgestelde EPD.  Bij de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Het milieubeheersysteem van de fabrikant is conform ISO 14001, en het kwaliteitsmanagement systeem is ISO 9001 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN 1307 en EN 14041:2004

| Totale dikte | ISO 1765 | 3,9 mm |
| --- | --- | --- |
| Totaal gewicht | ISO 8543 | 2150 g/m² |
| Commercieel gebruik | EN ISO 10874 | Klasse 33 |
| Samenstelling van de pool |  | 100% polyamide 6.6 |
| Rolbreedte |  | 2,00 m |
| Rollengte |  | ± 25 lm |
| Dimensiestabiliteit | ISO 2551 | ≤ 0,1% |
| Weerstand tegen uitglijden | BS 7976-2 (UK SRG pendulum) | Droog – laag slipgevaar Nat – laag slipgevaar |
| Reductie van contactgeluid | EN-ISO 717-2 | ΔLw =20 dB |
| Geluidsabsorptie | ISO 354 | αw = 0,10 (H) |
| Rolstoel bestendigheid | ISO 4918 | R ≥ 2,4 - continu gebruik |
| Lichtechtheid | EN ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Binnenlucht emissies | EN 16516 | ≤ 0,1 mg/m³ |
| Slijtweerstand | EN 1307 annex F | > 1000 toeren |
| Mate van waterdichtheid | EN 1307 annex G | Pass |
| CE – DOP |  | Conform EU regelgeving |
| Brandveiligheid | EN 13501-1 | Bfl -s1, L, NCS |
| Weerstand tegen uitglijden | EN 13893 | Class DS (u ≥ 0,30) |
| Warmteweerstand | EN 12524 | 0,06 W/mK |
| Statische elektriciteit | ISO 6536 | ≤ 2 kV (antistatisch) |
| Gevaarlijke substanties | EN 14041 | Conform de regelgeving (REACH) |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | 100% hernieuwbare elektriciteit |
| Gerecycleerde inhoud |  | ≥ 21 % gerecycleerde grondstoffen |
| Life Cycle Assessment (LCA) |  | Gedocumenteerd in EPD |
| Binnenlucht kwaliteit |  | Product goedgekeurd door Allergy UK |
| Recuperatie snijrestanten |  | Snijrestanten kunnen retour genomen worden via het Back to the Floor programma in fucntie van hun recyclage |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van de gevlokte vloerbekleding beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.

Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de vloerbekleding niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

De plaatsing van de vloerbekleding omvat eveneens:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met een aangepaste reparatiemortel met een drukvastheid ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892 en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892. Deze dient te voldoen aan de Emicode EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben.

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met een aangepaste reparatiemortel op basis van Calciumsulfaat met een drukvastheid > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. Deze dient tevens te beschikken over de EC1+ Emicode alsook over het label “90% minder stof”.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2,0 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,5 % voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,3 % voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.

- De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

Zandcement dekvloeren

      - Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² en dient over de EC1+ Emicode alsook over het “eco”-label te beschikken.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892.  Deze dient te voldoen aan de Emicode EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben.  Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid > 33,0 N/mm² en een buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892.  Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg. Deze dient te voldoen aan de Emicode EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben.

Anhydriet dekvloeren :

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m².

      - Dit product moet aanbevolen zijn door de vloerbekledingsfabrikant.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat met een drukvastheid > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. Deze dient te voldoen aan de Emicode EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat met een drukvastheid > 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892.  Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg. Deze dient te voldoen aan de Emicode EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- De banen worden in dezelfde richting geplaatst.

- In gangen waar rolstoel en/of rollend verkeer plaats vindt, dient de vloerbekleding in de lengterichting geplaatst te worden.

- De gevlokte vloerbekleding dient verlijmd te worden met een type lijm op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,27 kg/l en een verbruik van 225-275 gr/m² en dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het label Der Blaue Engel te hebben. Deze lijm wordt steeds aangebracht met een A2 vertanding en dient door de vloerbekledingsfabrikant goedgekeurd te worden.

- De gevlokte vloerbekleding moet in een halfdroog lijmbed worden gelegd en bij voorkeur met een gladde spatel worden aangedrukt om elke mogelijkheid van luchtbellen onder de vloerbekleding te voorkomen.

- Het walsen van het de gevlokte vloerbekleding gebeurt met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar de gevlokte vloerbekleding niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals. Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

- De gevlokte vloerbekleding wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere

mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de vloerbedekking, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100 % vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85 % vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60 % vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30 % vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20 % vergoeding van het totaalbedrag.