| 210 214 |  | Bodenbeläge,Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 Elastische Bodenbeläge aus Kunststoff einschichtig, mit Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften, vollflächig auf belegreifen Untergrund kleben |  |  | Bodenbeläge, Ausschreib'art 1 Kunststoffbeläge; 1-sch.;m.Anf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .001 | 01 Verwendungsbereich ……………………………… 02 Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 …..……………………………………………… 03 Marke, Typ: .………………………………………… 06 Brandverhalten nach SN EN 13501-1……….. 12 Leitfähig 13 Elektrostatische Eigenschaften Beschreibung…………………………………………… 14 d mm …………………………………………………….. 16 Abmessung Elementen (Platten) mm….x …. 17 Rapportfrei. 19 Verlegeart ……………………………………………. 21 Weiteres………………………………………………… | ..LE… A C C D E |  | Gewerblich / Industriell Klasse 34 / 43 Colorex EC Bfl -s1, G, CS ≤ 1 x 106 Ω mm 615 x 615 Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff, inkl. Kupferband |
| 600 |  | Sockelleisten und Stellfriese |  |  | Sockelleisten.Stellfriese |
| 620 621 |  | Sockelleisten aus elastischen Belägen Sockelleisten aus elastischen Belägen auf ebene Wände montieren |  |  | Sockelleisten elast.Beläge Sockelleisten elast.Beläge |
|  | .001 | 01 Beschreibung………………………………………. 02 Vorgefertigte Sockelleisten. 03 Sockelleisten aus elastischem Bodenbelag Schneiden 05 Kunststoff einschichtig 09 Marke, Typ …………………………………………. 11 Farbton ………………………………………………… 19 Sockelhöhe mm ……………………………………. 20 Befestigungsart …………………………………… 22 Weiteres ……………………………………………… | A A B C F | m |  |
| 900 |  | Mehrleistungen und Nebenarbeiten |  |  | Beläge: Mehrleistg., Nebenarb. |
| 910 |  | Mehrleistungen für Anschlüsse und Abdeckungen |  |  | Anschlüsse,Abdeckungen: Mehrl. |
| 911 |  | Mehrleistungen für das Anschneiden an Wänden, Profile, andere Beläge und dgl. |  |  | Anschluss an Wände, Bodenkan. |
|  | .100 | Schnitte sichtbar bleibend. |  |  | Schnitte sichtbar bleibend. |
|  | .101 | 01 Gerade. 02 Gebogen. 03 Schiefwinklig. 04 Form ………………………..………………………….. 05 Zu Pos. .......................................................... 06 Weiteres ....................................................... | A A A | m | Gerade |
| 940 |  | Fugen und Stösse |  |  | Fugen. Stösse |
| 943 |  | Stösse von elastischen Belägen verschweissen |  |  | Stösse Beläge verschweissen |
|  | .001 | 02 Thermisches Verschweissen. 03 Verbindungsart………………………………………... 04 Zu Pos. …………………………………………………….. 05 LE = …………………………………………………………. 06 Weiteres …………………………………………………… | A |  |  |